附件4

齐白石故居、周小舟故居安防改造工程项目

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 齐白石故居安防改造工程 |  |  |  |
| 1 | 030507008001 | 200万像素网络摄像头 | 1.名称: 海康威视摄像头; 2.规格型号：DS-2CD3T25D-I3 3.红外列阵筒型； 4.照射距离最远可达30米； | 台 | 28.00 |
| 2 | 030501005001 | 机柜 | 1.名称: 机柜; 2.类别: 精致1米; 3.规格: 600*600*1000; | 台 | 1.00 |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 9.00 |
| 4 | 030507008004 | 海康威视球机 | 1.名称: 海康威视球机; 2.规格型号：IDS-2DC7223MX-A(7寸)，200万像素 3.照射距离最远可达150米； | 台 | 2.00 |
| 5 | 030411001001 | PVC20管材 | 1.名称: 穿线管; 2.材质: PVC; 3.规格: 20mm内; 4.配置形式: 明装; | m | 565.57 |
| 6 | 030411001003 | PVC32管材 | 1.名称: 穿线管; 2.材质: PVC; 3.规格:32mm内; 4.配置形式: 明装; | m | 20.00 |
| 7 | 030501004001 | 硬盘 | 1.名称: 希捷监控级专用硬盘; 2.容量: 8T; | 台 | 8.00 |
| 8 | 030501012001 | 千兆48口交换机 | 1.名称: 交换机; 2.规格型号：华为S5720S-52P-PWR-LI-AC 3.48口 | 台 | 1.00 |
| 9 | 030507013001 | 录像机 | 1.名称: 录像机; 2.规格: 海康威视DS-8632N-18; 3.存储容量、格式: 支持16路; | 台 | 1.00 |
| 10 | 030412008001 | 摄像头立杆 | 1.灯杆的材质及高度: 金属; 2.灯架的型号、规格: 3.5米; | 套 | 2.00 |
| 11 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称: 海康威视监视器; 2.规格: 43寸; | 套 | 1.00 |
| 12 | 030411004001 | 电源线 RVV2*1.0 | 1.名称: 电源线; 2.配线形式: 穿管; 3.型号: RVV; 4.规格: 2*1.0; | m | 565.57 |
| 13 | 030502005001 | 超五类网线 | 1.名称: 超五类网线; | m | 2217.00 |
|  |  | 周小舟故居安防改造工程 |  |  |  |
| 14 | 030507008005 | 200万像素网络摄像头 | 1.名称：大华摄像头; 2.红外列阵筒型； 3.照射距离最远可达30米； | 台 | 14.00 |
| 15 | 030502005002 | 超五类网线 | 1.名称: 超五类网线; | m | 682.00 |
| 16 | 030411004002 | 电源线 RVV2*1.0 | 1.名称: 电源线; 2.配线形式: 穿管; 3.型号: RVV; 4.规格: 2*1.0; | m | 420.00 |
| 17 | 031101077002 | 监控设备 | 1.名称: 大华监视器; 2.规格: 43寸; | 套 | 1.00 |
| 18 | 030507013002 | 录像机 | 1.名称: 录像机; 2.规格: 大华 3.存储容量、格式: 支持32路; | 台 | 1.00 |
| 19 | 030501012002 | 千兆48口交换机 | 1.名称: 交换机; 2.规格型号：华为S1730S-L24P-A 3.48口 | 台 | 1.00 |
| 20 | 030501004002 | 硬盘 | 1.名称: 希捷监控级专用硬盘; 2.容量: 8T; | 台 | 8.00 |
| 21 | 030411001002 | PVC20管材 | 1.名称: 穿线管; 2.材质: PVC; 3.规格: 20mm内; 4.配置形式: 明装; | m | 420.00 |
| 22 | 030411001004 | PVC32管材 | 1.名称: 穿线管; 2.材质: PVC; 3.规格: 32mm内; 4.配置形式: 明装; | m | 20.00 |
| 23 | 030501005002 | 机柜 | 1.名称: 机柜; 2.类别: 精致1米; 3.规格: 600*600*1000; | 台 | 1.00 |

报 价 一 览 表

| 项目名称 | 齐白石故居、周小舟故居安防监控改造工程项目 | 政府采购编号 | 20200801 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委托代理编号 |  |
| 品目代码 | B0510 |  |  |
| 报 价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如C050301车辆维修和保养服务。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年     月    日