湘潭县2021年度城镇污水处理经费

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 湘潭县2021年度城镇污水处理经费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 2854万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 根据BOT合同及补充协议约定，污水厂特许经营年限为30年，累计可处理污水约42450万吨，运行成本约29280万元，可确保城区污水得到有效处理，对改善湘江水质、保护城区饮用水水源起到举足轻重的作用，并杜绝了邯郸港泄洪区污水囤积腐化发臭的情况，污水处理的正常运行有着良好的社会效益和生态效益。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 湘潭县第一污水处理厂总设计规模为日处理污水5万吨，分两期建设，汇水面积约25.27平方公里，服务人口约15万。一期采用卡努赛尔2000型氧化沟污水处理工艺，于2009年10月通过市环保局组织的环保竣工验收；二期采用微曝氧化沟的处理工艺，于2013年6月动工建设，2014年1月23日投入试运行，7月6日组织进行竣工验收，8月15日通过环保验收，12月1日进入正式运营。为更好的保护湘江水质，县污水处理厂对出水进行提标改造，2015年6月动工建设， 2016年12月14日进行了环保验收，由《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》一级B标准，提升至一级A标准。 湘潭县第二污水处理厂采用 PPP 模式实施，分两期建设，其中一期工程设计规模为 2.5 万 m³/d，远期新增设计规模为 2.5 万 m³/d；项目实行投资、设计、建设、运营、移交一体化的运作方式。项目合作期限：拟定 30 年，包括建设期 18 个月、运营期；项目运作模式：采用 BOT 模式（建设-经营-转让）；项目回报机制：本项目实行使用者付费+政府可行性缺口补助的付费方式（使用者付费=污水处理单价×月实际污水处理量，政府年可行性缺口补助=污水处理服务费单价×年污水处理量-使用者付费）。 污水处理工艺采用 A/A/O 工艺，深度处理采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，处理后出水采用紫外线消毒，污泥处理采用板框压滤，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准，厂区出水进一步通过人工湿地等相关工艺深度净化，部分用于厂区绿化灌溉。 本项目2021年年初预算安排2854万元，其中由自来水费代收的污水处理费基金收入安排1200万元、预算内资金1654万元。主要用于支付污水处理厂污水处理费、污泥厂污泥处置费、京湘供水公司代征手续费、易俗河水利站电费等。 1、资金到位情况 截至2021年12月31日，2021年湘潭县城镇污水处理经费项目专项资金实际收到财政年初资金1654万元，收到基金1200万元，共计收到项目资金2854万元。资金到位率100%。 - 资金使用情况 2021年支付污水处理费2505.42万元，污泥处理费236.71万元，京湘供水公司代征手续费59.05万元，电费25.6万元,凌云招标咨询集团有限公司第一污厂污泥处置单价询价报告1万元，共计支付2827.78万元。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 2021年度本项目的目标已实现，其具体完成情况如下： 预期目标; 完成情况; 备注. 预计2021年污水处理量2085万吨; 共计完成2616.28万吨; 县一污厂根据BOT协议保底水量5万吨/天，2021年年均处理水量为5.03万吨/天。 县二污厂2021年年均污水处理量为2.14万吨/天. 出水水质按国家相关规范和标准执行。COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠杆菌等; 完成; 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准规定的排放标准；100%达标排放。. 城镇污水处理经费预计2854万元; 2827.78万元; 实收2854万元. 保护城区饮用水水源，调查表满意度90%以上; 完成; 主管部门监察记录，核查是否有因污水处理厂处理未满负荷导致污水直排现象。. 有效确保非雨季城区污水得到有效处理排放。; 完成. 城镇居民满意度90%以上; 完成. |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、由于项目预算资金紧张，项目未按照《污水处理费拨付计划》中规定的按月向污水处理厂拨付款项，故未按照相关制度执行。 2、由于实际污水处理量大于计划处理量影响的原因。本项目每年度计划污水处理量是由上年度处理量制定，而实际污水处理量受多方因素影响，因而会导致实际污水处理量及费用和计划污水处理量、费用出现差异，而污水处理单价实行梯度计费，因此污水处理费用的实际支出与年初计划金额存在偏差。 |
|  | 改进措施 | 1、在资金充裕的情况下，我局会严格按照相关制度执行，按月拨付污水处理款项。 2、从多方面考虑污水处理量，更精准的预测下一年度污水处理量。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |