{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湘潭县群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表"]
[" （第一批）"]
["序号","受理编号","转办问题基本情况","行政区域","污染类型","调查核实情况","是否属实","处理和整改情况","问责情况","备注"]
[1,"第一批D2XT202300002号","1.谭家山谭霞村老屋组曹华庭开办的养猪场废水横流，造成附近居民饮用水污染；2.非法开采鱼塘，挖后山排放猪粪废水；3.农田非法建房，请相关部门查处。","湘潭县","水、大气","经调查核实，该举报情况属实。其中反映“后山排放猪粪废水”“养猪场违建无正规手续”属实；“挖后山”“排入腾云塘边上田地和菜地”“农田非法建房”“养猪场废水横流”问题不属实。\n6月28日，谭家山镇同县农业农村局工作人员到现场调查，发现该养殖户所办养猪场分别于2002年、2019年两次建设完成，猪舍面积合计540.64㎡；经套合“三调”成果，该处现状地类为建设用地农村宅基地，养猪场未办理相关用地手续,生活废水属直排,现场未发现废水横流；现状地类为耕地，未有挖后山痕迹。\n市生态环境局县分局生态环境监测站2023年6月28日出具的委托监测报告（潭环监A委字[2023]第083号）结果显示：以上各项因子均符合地表水相关标准要求。","是","6月29日，县农业农村局对曹花庭下达《湘潭县畜禽养殖污染整改通知书》，限期7日内完成整改，如未按期完成，则依法依规从严处理。\n6月29日上午，副县长冯传强率县政府办、市生态环境局县分局等相关部门负责人，督导“谭家山镇棠霞村老屋组曹某某开办的养猪场废水横流，造成附近居民饮用水污染，群众生活受到严重影响”问题整改工作。冯传强现场听取相关部门整改工作情况汇报，研究部署下阶段整改工作。他要求，相关部门要迅速行动，研究制定详细的整改方案，严格按照时间节点扎实推进整改工作落实见效；养殖户要履行好主体责任，做好养殖粪污治理工作，防止粪污溢出、违法排放等问题发生。","无","办理中"]
[2,"第一批D2XT202300003号","1、易俗河镇上马乡青光村子金组的医疗垃圾站在围墙外挖坑堆放化工原料袋;2、在医疗垃圾站周围随意堆放医疗垃圾;3、晚上施工时产生的噪音扰民;4、施工时排放刺鼻性气体和粉尘造成空气污染，5、施工时产生的废水未经处理排放至附近沟渠造成水质污染。","湘潭县","水、大气、土壤、噪音","\n经调查核实，该举报情况属实。其中反映“晚上施工时产生的噪音扰民；施工时排放刺鼻性气体和粉尘造成空气污染；施工时产生的废水未经处理排放至附近沟渠造成水质污染”问题属实，“易俗河镇上马乡青光村子金组的医疗垃圾站在围墙外挖坑堆放化工原料袋；在医疗垃圾站周围随意堆放医疗垃圾”问题不属实。\n","是","易俗河镇和市生态环境局湘潭县分局执法人员于6月27日15时对湘潭产投医疗环保科技有限公司进行现场执法检查。经执法人员调用设备航拍，该公司厂界周边植被基本完整，无新破土动土痕迹，未发现有垃圾堆存现象；该公司医疗废物处置过程不涉及化工原料，日常使用的污水、废气等处理设施所需药剂归置于污水车间置物架上，备用物料存放在仓库，不存在乱堆乱放现象。厂外未发现医疗废物随意堆放问题。\n该项目于2022年7月开工建设，2023年4月18日竣工并投入运营，目前不存在施工噪音扰民问题、没有施工废气造成空气污染问题、无施工废水造成外环境水体污染问题。该公司根据环评批复和排污许可证要求开展自行监测，结果显示：所测厂界噪声符合国家标准；所测废气相关因子符合国家标准；所测废水相关因子符合国家标准。","无","（*）办结"]
[3,"第一批D2XT202300004号","1、谭家山镇棠霞村老屋组养猪场违建无正规手续;2、污水直排，排入腾云塘边上田地和菜地，下雨天直接流入腾云塘污染腾云塘。","湘潭县","水","经调查核实，该举报情况属实。其中反映“后山排放猪粪废水”“养猪场违建无正规手续”属实；“挖后山”“排入腾云塘边上田地和菜地”“农田非法建房”“养猪场废水横流”问题不属实。\n6月28日，谭家山镇同县农业农村局工作人员到现场调查，发现该养殖户所办养猪场分别于2002年、2019年两次建设完成，猪舍面积合计540.64㎡；经套合“三调”成果，该处现状地类为建设用地农村宅基地，养猪场未办理相关用地手续,生活废水属直排,现场未发现废水横流；现状地类为耕地，未有挖后山痕迹。\n市生态环境局县分局生态环境监测站2023年6月28日出具的委托监测报告（潭环监A委字[2023]第083号）结果显示：以上各项因子均符合地表水相关标准要求。","是","6月29日，县农业农村局对曹花庭下达《湘潭县畜禽养殖污染整改通知书》，限期7日内完成整改，如未按期完成，则依法依规从严处理。\n6月29日上午，副县长冯传强率县政府办、市生态环境局县分局等相关部门负责人，督导“谭家山镇棠霞村老屋组曹某某开办的养猪场废水横流，造成附近居民饮用水污染，群众生活受到严重影响”问题整改工作。冯传强现场听取相关部门整改工作情况汇报，研究部署下阶段整改工作。他要求，相关部门要迅速行动，研究制定详细的整改方案，严格按照时间节点扎实推进整改工作落实见效；养殖户要履行好主体责任，做好养殖粪污治理工作，防止粪污溢出、违法排放等问题发生。","无","办理中"]
[4,"第一批D2XT202300007号","吴家港附近气味熏天、怀疑康大工贸、湖南信铄颜料科技有限公司偷排。","湘潭县","大气","经调查核实，该举报情况属实，其中反映两家企业“气味”的问题属实，“气味熏天”“偷排”问题不属实。","是","2023年6月27日上午，天易经开区企业和项目服务中心工作人员会同湘潭市生态环境局县分局执法人员对该公司进行现场检查，经查：湘潭县康大工贸有限责任公司，1#生产线2月17日复产至今，目前正常生产，2#生产线停产。当日11：20实时在线监控数据和调阅6月1日至27日期间废气排放在线监控数据日均值，以及2023年6月10日自行监测报告均未发现超标排放的情形。湖南信诺颜料科技有限公司一台转炉和一台池炉正常生产，生产废气排放口烟气呈白色，未发现异常。调阅2023年6月14日自行检测报告显示未超标，湘潭县生态环境监测站对该公司烟气排放口进行了现场监测，监测结果显示所测因子均未超标。湘潭市生态环境局县分局执法人员分别对两个公司下达现场检查记录，并提出进一步的管理要求。","无","办结"]
["注：1.标*的问题为重点信访举报件；"]
["2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、固废、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他等。"]