白石镇昭金村地下水水源保护区环境问题整治工作总结

根据《湖南省“千人以上”饮用水水源地环境问题专项整治工作方案》要求，结我镇实际，积极对白石镇昭金村地下水饮用水水源地进行了环境问题整治，现将整治情况汇报如下：

一、基本情况

昭金村总人口4000余人，总面积14.2平方公里，其中水田10155余亩，全村有大小骨干境80口，水利基础设施较为薄弱，昭金村居民饮用水为地下水，水源一级保护区是以35为半径的国形区域。取水并为深水井，水井深58m,开口直径80m，出水管径60mm；地下水供水量为100吨/天。供水范围为昭金村居民1500人。

二、落实过程

一是高度重视。为贯彻落实好生态环境部、水利部《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体离(2019） 92号）（以下简称《指导意见》）和有关要求，提高环境问题排查工作质量，确保水源地环境问题整治到位，我镇成立了“千人以上”饮用水水源地排查整治工作领导小组，由镇长任组长，分管负责人任副组长，自然资源和生态环境办公室负责人为成员。定期对排查整治进行研究推进。

二是认真清查。严格对照饮用水源地保护相关要求，我镇联合生态分局经过两轮查找影响饮用水水源地问题。根据生态环境厅、湘潭市生态环境局排查标准要求，我市“千人以上”饮用水水源地排查整治工作，排查到昭金村地下水饮用水水源地存在未设置标识标标牌。

三是努力推进整治工作。为加快推进昭金村地下水饮用水水源地环境问题整治工作，4月生态分局聘请委托专业单位编制了饮用水源地整治方案，设计图纸和预算。我镇召集昭金村村干部现场进行查勘，召开推进会。在我镇及生态分局的配合下，积极响应我市污染防治攻坚战创先争优要求，6月20日前完成了保护区标识标志的设置，共设置标识标志7块，对取水井周边及排水沟进行硬化，取水井安装不锈钢封闭式管理室，提前完成了整治工作。

三、下步工作打算

(一)加强监管，完善定期巡查制度。进一步完善水源地定期巡查制度，增加巡查频次，加强监管力度。发现在保护区内未批先建的项目坚决予以制止，杜绝饮用水水源地保护区内新增污染源。

(二)加强监测，为科学管理提供技术支撑。积极督促卫计部门按照国家饮用水监测技术规范和标准体系加强监督性监测，采取定期监测、随时监测等手段及时掌握饮用水水质实时动态，持续积累数据，为科学分析饮用水质变化情况、动态管理提供科学依据。

(三)进一步加强宣传，增强公众保护意识。充分运用各种媒体，开展多层次、多形式的宣传和科普教育，不断提高群众保护水源地的自觉性和积极性，增强全社会保护水源地的意识。

白石镇人民政府

2022年6月26日

白石镇昭金村地下水源保护区保护标识标志