
附件1             

检测项目（29项）
	序号
	项目
	序号
	项目
	序号
	项目
	序号
	项目

	1
	总大肠菌群
	2
	大肠埃希氏菌
	3
	菌落总数
	4
	砷

	5
	镉
	6
	铬(六价)
	7
	铅
	8
	汞

	9
	氰化物
	10
	氟化物
	11
	硝酸盐(以N计)
	12
	亚氯酸盐

	13
	色度
	14
	浑浊度
	15
	臭和味
	16
	肉眼可见物

	17
	pH
	18
	铝
	19
	铁
	20
	锰

	21
	铜
	22
	锌
	23
	氯化物
	24
	硫酸盐

	25
	溶解性总固体
	26
	总硬度(以CaCO3计)
	27
	高锰酸盐指数(以O2计)
	28
	氨(以N计)

	29
	二氧化氯
	／
	／
	／
	／
	／
	／



