2024年度湘潭县一中藕塘南侧挡墙应急抢险工程

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 专项名称 | 2024年度湘潭县一中藕塘南侧挡墙应急抢险工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 40.4679万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 2024年6月26日，湘潭县一中藕塘南侧挡墙局部发生滑坡，对贵竹安置区14#栋可能造成安全隐患。 根据湘潭县住房和城乡建设局《关于湘潭县一中藕塘南侧挡墙应急抢险工程有关情况报告》，当天下午，天易经开区常务副主任武强组织相关部门召开紧急会议进行调度。根据会议安排，由县住建局组织抢险工作。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1、资金到位情况 # 2024年度县财政安排湘潭县一中藕塘南侧挡墙应急抢险工程40.4679万元，资金已全部由湘潭县财政局拨付至湘潭县住房和城乡建设局，项目资金到位率为100%。 2、资金使用情况 资金实际支付情况：2024年9月支付湘潭县一中藕塘南侧挡墙应急抢险工程40.4679万元。支付明细如下： 日期; 凭证字号; 摘要; 支付金额. 年; 月; 日. 2024; 9; 5; 记账-0004; 县住建局付四川美城建筑规划公司县一中藕塘南侧挡墙滑坡抢险工程设计费; 12,000.00. 2024; 9; 5; 记账-0005; 县住建局付湖南金阙建筑设计咨询公司县一中藕塘南侧挡墙滑坡抢险工程设计咨询费; 9,800.00. 2024; 9; 5; 记账-0006; 县住建局付湖南万通建设集团公司县一中藕塘南侧挡墙滑坡抢险工程工程款; 362,879.00. 2024; 9; 5; 记账-0007; 县住建局付中元天纬测绘公司县一中藕塘南侧挡墙滑坡抢险工程测量费; 18,000.00. 2024; 9; 5; 记账-0008; 县住建局付县一中藕塘南侧挡墙滑坡抢险工程造价咨询费; 2,000.00. 合计; 404,679.00. 3、资金管理情况 在项目资金管理和使用上，严格按照《湘潭县财政专项资金管理暂行办法》、《湘潭县住房和城乡建设局财务管理制度》的规定，严格按预算执行，项目资金专款专用、专项核算制度，由计划财务股进行资金监管，做到了支出合法、合规，无虚列、截留、超标准、超预算支出情况； |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 接到该抢险任务后，县住建局立即组织专家进行现场查勘，并请设计单位和专家出具了应急处理方案，由湖南万通建设集团有限公司具体实施，组织施工人员和机械设备清理场地，对挡土墙上部实施截水措施。根据应急处理方案，采取砂包反压的措施确保险情不再扩大，应急处置挡墙安全，至6月30日下午，挡墙垮塌处已采用砂包封堵，开裂、鼓包现象的地方均采取砂包反压的措施进行处理。经专家组现场调查踏勘，认为抢险措施可行有效，可临时保证挡墙安全。同时专家组提出了“抢险措施进一步意见”，根据该意见，抢险工作人员进行了现场围护、进行了现场围护、警示、巡查监测、完善反压砂包堆砌坡度和增加高度等工作。至7月4日下午。该抢险工程已全面完工，后期，我局已委托第三方监测机构，对挡墙上部建筑(贵竹安置区14栋) 和挡墙进行为期一个月沉降监测和位移监测，及时防范风险。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 | 无 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |