附件1

检测项目（29项）

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | 2 | 大肠埃希氏菌 | 3 | 菌落总数 | 4 | 砷 |
| 5 | 镉 | 6 | 铬(六价) | 7 | 铅 | 8 | 汞 |
| 9 | 氰化物 | 10 | 氟化物 | 11 | 硝酸盐(以N计) | 12 | 亚氯酸盐 |
| 13 | 色度 | 14 | 浑浊度 | 15 | 臭和味 | 16 | 肉眼可见物 |
| 17 | pH | 18 | 铝 | 19 | 铁 | 20 | 锰 |
| 21 | 铜 | 22 | 锌 | 23 | 氯化物 | 24 | 硫酸盐 |
| 25 | 溶解性总固体 | 26 | 总硬度(以CaCO3计) | 27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 28 | 氨(以N计) |
| 29 | 二氧化氯 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |