潭环审（湘潭县）〔2025〕号
 关于《湘潭县中医医院锅炉改扩建项目环境影响报告表》的审批意见

湘潭县中医医院：

你院由衡阳蓝天环保咨询有限公司编制的《湘潭县中医医院锅炉改扩建项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、湘潭县中医医院位于易俗河镇凤凰西路388号，原“湘潭县中医医院住院综合大楼建设项目、湘潭县中医医院住院综合大楼暨‘治末病中心’建设项目”分别通过环评审批（批文号：〔2011〕337号、2013〔175〕号），2016年8月完成项目竣工环境保护验收。为进一步提高医疗服务需求，医院拟投资400万元，在现有锅炉房内新增2台蒸汽锅炉（1台4t/h蒸汽锅炉、1台3t/h蒸汽锅炉）；同时对原有2t/h蒸汽锅炉进行低氮改造。改扩建后，项目共设置3台蒸汽锅炉。主要新增能源消耗为：天然气177.7万m3/a、水50915m3/a、电102万Kw.h/a等。 
该项目属于医疗服务类项目，符合国家相关产业政策。根据环评文件结论，经现场勘察，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列内容进行改扩建。
二、在项目营运期间，建设单位必须认真落实环评报告中提出的各项环保要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、废气污染防治工作。3台蒸汽锅炉燃烧废气采用低氮燃烧设施处理后，确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准后，通过1根15米高排气筒高空排放。污水处理站产生的恶臭气体采取加盖封闭、喷洒除臭剂等措施，确保恶臭排放浓度达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求。

2、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的要求建设排水管网。项目锅炉蒸汽冷凝水循环利用，不得外排；软水制备废水依托现有污水处理站处理后，确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和湘潭县第一污水处理厂进水接纳标准后排入城市污水管网。
3、噪声污染防治工作。优化院内设备布局,选用低噪声设备，并采取封闭隔声等措施，确保厂界噪声分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求。
4、固体废物污染防治工作。更换的废离子交换树脂由更换单位回收处理;生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门妥善处理。
 5、环境风险防范工作。加强环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立污染事故应急处理和定期监测制度，防范污染事故的发生，确保各项污染物稳定达标排放。
三、根据湘潭市生态环境局总量部门核定，该项目扩建后，主要污染物年排放总量：SO2≤0.355t/a、NOX≤1.238t/a。
四、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。
    五、项目建设的性质、规模、地点、采用防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当向我局重新报批该项目环境影响评价文件。    

    (盖  章)

                             2025年7月21日

