附件2

集贸市场微型消防站建设验收标准

| 序号 | 验收项目 | 验收标准 | 验收方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料 审查 | 签字确认 | 工作人员携带验收清单，经集贸市场消防安全责任人手签 后留存回执备查。 | 查询台账资料，全覆盖 核壹 | 县市区应全覆盖核查，市本 级此项抽查比例不低于总数 的10% |
|  | 照片留档 | 每个集贸市场拍3张劳水印照片留档备查。照片应能反映 建设区域概貌、位置等关键内容。 | 查询台账资料，全覆盖 核壹 |  |
| 实地 抽查 | 建设位置是否符合要求 | 建设地点上方需悬挂“XX市场微型消防站”标牌，优先设 置于市场主出入口或中心区城，确保3分钟内可到达任意 点位。 | 现场检查 | 县市区开展实地抽查数量不 低于总数的10%;市本级至少 组织一次专项抽查，对每个 县市区抽查不少于2个。 |
|  | 现场测试器材是否正常 | 对配套器材逐个进行测试，检查其外观、功能是否完整好 用 | 现场检查 |  |