湘潭县石潭镇大桥加油站建设项目

竣工环境环保验收意见

2018年5月18日，湘潭县石潭大桥加油站根据《湘潭县石潭大桥加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告（表）》，并对照《建设项目竣工验收环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

湘潭县石潭大桥加油站建设项目位于湘潭县石滩镇农民街，建设性质属于新建，为一座三级加油站，总投资100万元，占地面积410平方米，项目共设置2个直埋式地下卧式油罐（1个容量为40m3的双腔汽油储存罐92#和95#汽油各一半、1个容量为30m3的柴油储油罐）；加油区共设置4座加油岛，配置4台双油税控加油机（92#汽油加油枪4枪，95#汽油加油枪2枪， 0#柴油加油机2枪），年加油量约为汽油800t、柴油600t。加油站的主要建筑物包括2层的营业厅、1层配电室、1层洗手间，其余辅助设施为地下直埋式油罐、停车场、围墙、隔油池、化粪池、消防砂池、洗车棚等。

表1-1  主要建设内容一览表

	序号
	类别
	基本情况

	1
	项目名称
	湘潭县石潭大桥加油站建设项目

	2
	项目地址
	湘潭县石潭镇农民街

	3
	建设单位
	湘潭县石潭大桥加油站

	4
	建设性质
	新建

	5
	行业类别及代码
	H-62石油及制品批发业

	6
	法人代表
	吴秀英

	7
	联系方式
	13873252229

	8
	占地面积
	占地面积410m2

	9
	设计规模
	年加油量约为汽油800t、柴油600t

	10
	实际规模
	年加油量约为汽油800t、柴油600t

	11
	投资概算
	总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资比例的10%。

	12
	实际投资
	总投资100万元，其中环保投资8万元，占总投资比例的8%。

	13
	开工建设日期
	2016年12日

	14
	竣工日期
	2017年1月

	15
	生产制度
	8小时/班，三班制，365天/年

	16
	劳动定员
	9人


（二）建设过程及环保审批情况
2016年11月，湘潭县石潭大桥加油站委托编制完成了《湘潭县石潭大桥加油站建设项目环境影响报告表》，于2017年4月27日取得了湘潭县环境保护局对该项目环评报告表的批复（潭环审[2017]16号）。

湘潭县石潭大桥加油站建设项目于2016年12月开工建设，2017年1月完成建设并经调试进行生产。

经现场调查了解，本项目从开工建设到调试过程无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

表1-2  项目投资情况一览表

	项目名称
	环保设施、设备等
	概算投资
	实际投资

	废气处理
	加油油气回收装置位置预留以及安装
	4万元
	4万元

	废水处理
	隔油池（处理能力>8m3/d）、应急收集池（>18m3）
	2万元
	2万元

	
	四池净化处理装置
	2万元
	/

	固废处理
	危险废物暂存场所、垃圾箱、固废集中收集点
	2万元
	2万元

	环保投资合计
	10万元
	8万元

	总投资
	100万元
	100万元

	环保投资占比
	10%
	8%


（四）验收范围

本次验收范围为湘潭县石潭大桥加油站建设项目竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

湘潭县石潭大桥加油站建设项目，实际建设内容与环评及批复基本一致。
三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要来自车辆冲洗废水、生活污水、清洗地面产生的含油废水及油罐清洗产生的含油废水。

（1）地面清洗和车辆冲洗废水

本项目地面清洗废水和车辆冲洗废水，主要是车辆撒漏的少量机油油污、柴油和飘落的尘土等，主要污染物为COD、SS、石油类等，清洗地面和车辆冲洗产生的废水经厂区隔油沉淀处理后，由总排口外排至西面农灌渠。

（2）初期雨水

本项目加油岛设有防雨棚、陳油沟，其产生的汽车撒漏的油污均随地面清洗废水进入污水处理设施处理，不会随雨水外排。

（3）油罐清洗废水

本项目油罐清洗周期为3～5年，每个油罐清洗2-3遍，清洗油罐废水，主要污染物为SS、石油类。本项目委托中石油湘潭市石油分公司对油罐进行清理，并对产生的含油废水进行处理。

（4）生活污水

本项目所在地为典型的农村环境，项目定员9人，食宿均不在站内，生活污水主要来自于站内的工作人员和顾客，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。

（二）废气

大气污染源主要来源于油品的损耗而扩散到大气环境中的非甲烷总烃及进出车辆产生的汽车尾气。

（1）非甲烷总烃

本项目的损耗主要来源于两个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗；二是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，油品从加油机装入汽车油箱时产生的损耗。在以上两个方面操作的损耗中，油品损耗具体表现形式主要为蒸发损耗和残漏损耗。蒸发损耗是指在气密性良好的容器内按规定的操作规程进行储存、卖油过程中，由于油品表面汽化而造成数量的减少现象，它包括大呼吸（向汽车加油品操作时，向环境排放非甲烷总烃过程）和小呼吸（油品储存期间，因昼夜温差而向环境排放非甲烷总烃过程）。残漏损耗指在储存、出卖过程中，储罐、加油机管道等的粘附，因为不可避免地存在少量余油不能卸净和难以避免的跑冒滴漏现象。

本项目采用地埋式储油罐，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗。

本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，油料运输车辆设有卸油油气回收装置(平衡式一次油气回收系统)，油气回收系统回收效率可达67%以上，用于处理卸油灌注(大呼吸)产生的油气；并于加油管、储油罐安装油气回收装置，油气回收系统回收效率可达95%以上，一定程度上减少油气排放。

（2）汽车尾气

项目建成后，项目区域内进出车辆会产生汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、HC等，其停留在项目区域范围内时间短，且启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对外环境空气质量影响不大。

（3）柴油发电机废气

本项目备有柴油发电机，用于停电时的临时用电，其使用时间很大的不确定性，由于项目区域很少出现长期停电的现象，因此本项目柴油发电机使用频次和使用时长很少，产生的废气对周围影响很小。

（三）噪声

本项目无高噪声设备，噪声主要来源于生活噪声和交通噪声。

（1）生活噪声

主要为区域内人员交流、谈话声等噪声，噪声不大，生活噪声值一般在55～65dB(A)之间，通过距离衰减后基本上可消除其影响。

（2）交通噪声

本项目对出入加油站的机动车严格管理，特别是晚上22:00后控制车速、禁鸣喇叭，使得噪声对周边环境敏感目标影响降到最小。

（四）固（液）体废物

本项目固体废物主要为少量生活垃圾、废水处理过程中产生的废油。

（1）生活垃圾

本项目定员9人，产生的生活垃圾经集中收集，及时清运城市生活垃圾填埋场填埋处置，对外环境基本无影响。
（2）废油

本项目含油废水处理过程中会产生废油，定期收集后，随油罐清洗产生的含油废水一起送至湘潭市石油分公司专门处理含油废水装置合理处置。

（3）化粪池污泥

本项目化粪池污泥量，定期清理作农肥，对外环境基本无影响。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

项目配备了8m3/d大小的隔油池、>18m3的应急收集池、化粪池、每台加油机都自带的油气回收装置以及4kg手提式干粉灭火器6个、35kg推车式干粉灭火器1个、灭火毯5块、2×1m2消防砂池一个等，并定期检查维护。

2、在线监测装置

本项目未安装在线监测装置。查本项目环境影响报告表及批复，未规定本项目须安装在线监测装置。

3、其他设施

（1）“以新代老”改造工程
本项目为新建项目，不涉及“以新代老”改造工程。

（2）关停或拆除现有工程
本项目为新建项目，不涉及关停或拆除现有工程的情况。

（3）淘汰落后生产装置
本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类鼓励类项目第七条“石油、天然气”中第3条：原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设。因此，本项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

（4）生态恢复工程
本项目不涉及生态恢复工程。

（5）绿化工程
本项目占地面积410平方米，绿化面积约40平方米，绿化率为9.76%。厂区绿化采用草乔木相结合的方式。

（6）边坡防护工程
本厂区不涉及边坡防护工程。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

（1）验收监测期间，隔油沉淀池出口废水中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类的最大范围或浓度，均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级标准限值的要求。

（2）项目产生的生活污水，经化粪池处理后，用于周边农田施肥。
2、废气

（1）监测结果表明：无组织废气中非甲烷总烃的浓度，满足《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）》中表2无组织排放标准。

（2）项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，油料运输车辆设有卸油油气回收装置(平衡式一次油气回收系统)，并于加油管、储油罐安装油气回收装置，废气排放同时满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）4.3.4要求。
3、厂界噪声

验收监测期间，厂界南、西、北侧昼、夜间噪声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类（南、西、北侧）和4a类（东侧）标准限值的要求。
4、固（液）体废物

本项目油罐清洗委托中石油湘潭分公司进行，产生的清洗含油废液及隔油沉淀池废油，由中石油湘潭分公司回收处置；少量生活垃圾经集中收集后，送至垃圾填埋场，统一处置；化粪池污泥定期清理，用于周边农田施肥。本项目各类固废及危废实现合理处置，不会对周边环境产生影响。
五、工程建设对环境的影响

通过对周边受项目直接或间接影响的居民和单位进行问卷调查表明，项目周边的居民和单位，对本项目持支持态度，对本项目的环保措施比较满意，施工期和调试期未发生环境污染事件，未见环保投诉。
六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定，湘潭县石潭大桥加油站建设项目产生的废气、废水、噪声均实现达标排放，一般工业固废、生活垃圾及危险废物均得到合理处置，本项目环评及批复的主要要求得到落实，基本符合建设项目竣工环境保护验收的基本要求。

七、后续要求

本项目投入运行后，须重点关注油气回收装置的运行、维护和管理，使其保持良好的运行状态和处理效率，保持废气长期稳定达标排放。

验收组：

湘潭县石潭大桥加油站

2018年5月18日

[image: image1.jpg]R R 4

K

LIEGR'S

¥ %R naT

% 12 0% 3/

NS,

o0 ot s
!







